VPRAŠANJE PONUDNIKA ŠT. 1 (JN1942/2011 IZVAJANJE MERJENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA PROJEKTU iESRV)

Oddano: 15.6.2011, 11:11

Spoštovani!

Pišem v imenu podjetja Elektroservisi d.d. Vprašanje imamo glede bančne garancije, ki je vezana na 10% pogodbene vrednosti. V razpisni dokumentaciji, je predračun vezan le na Eur/kos, količine pa so podane le okvirno, 1. leto najmanj 30 klimatskih naprav/sistemov (paralelnih merjenj) , 2. leto najmanj 50 klimatskih naprav/sistemov (paralelnih merjenj),3. leto najmanj 100 klimatskih naprav/sistemov (paralelnih merjenj), torej kot ponudnik ne moremo določiti ponudbene vrednosti.

Torej v kakšni višini naj priložimo bančno garancijo, če zaradi spremenljive količine meritev, ki so predmet ponudbe ni mogoče postaviti celotne ponudbene vrednosti?

Za prejet odgovor se vam najlepše zahvaljujemo!

ODGOVOR:

- Spoštovani,

- zahvaljujemo se za vaše vprašanje. Odgovor je sledeč:

paralelno se na vsakem klimatskem sistemu meri različno število porabnikov električne energije, zato se po razpisnih pogojih predpostavi 6 (šest) porabnikov električne energije na klimatski sistem. To pomeni 6 merilnih mest istočasnega merjenja na enem klimatskem sistemu. Slednje pomeni:

- prvo leto: 180 paralelnih merilnih mest rabe električne energije,

- drugo leto: 300 paralelnih merilnih mest rabe električne energije,

- tretje leto: 600 paralelnih merilnih mest rabe električne energije.