VPRAŠANJE PONUDNIKA ŠT. 5

Oddano: 26.11.2012, 12:08
Spoštovani,

I. Za pripravo ponudbe za zavarovanje sončne elektrarne bi potrebovali še
naslednje podatke:

1. Razdelitev skupne vrednosti na vrednost:
- projektne dokumentacije
- gradbenih/montažnih del
- podkonstrukcije s pritrdilnimi elementi za panele 
- solarnih modulov
- omrežnih razsmernikov
- elektroinstalacij z vsemi razdelilnimi omarami EUR
- transformatorja z montažo
- nadzornega sistema
- ostalo
SKUPAJ:
EUR 7.200

2. Moč elektrarne v kWp in letni plan proizvedene el. energije:
3. Starost elektrarne:
4. So kateri deli še v garanciji?
5. Način montaže elektrarne?
a) na obstojecem objektu (npr. montiran na streho, na stene, …)
b) kot sestavni del objekta (npr. kot streha, stene, …) in
c) kolikšen je kot med paneli in navpicnico ?
6. Ali ima elektrarna prenapetostno zašcito in/ali zašcito pred
povratnimi tokovi in ali ima strelovod?

Prosim, za razdelitev vrednosti gradbenjih objektov in opreme( + rač + DI +
lab. oprema) po, v razpisu navedenih lokacijah.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:

Spoštovani,

posredujemo vam želene podatke:

1. Razdelitev skupne vrednosti na vrednost:
- projektne dokumentacije
- gradbenih/montažnih del
- podkonstrukcije s pritrdilnimi elementi za panele 
- solarnih modulov
- omrežnih razsmernikov
- elektroinstalacij z vsemi razdelilnimi omarami EUR
- transformatorja z montažo
- nadzornega sistema
- ostalo
SKUPAJ: EUR 7.200

Sončna elektrarna je bila predmet donacije, imamo samo skupno vrednost vgrajenih elementov.

2. Moč elektrarne v kWp in letni plan proizvedene el. energije:

1,32 kWp, 1.450 kWh/a

3. Starost elektrarne:

7 mesecev

4. So kateri deli še v garanciji?

Da, vsi

5. Način montaže elektrarne?
a) na obstojecem objektu (npr. montiran na streho, na stene, …)

na streho objekta

b) kot sestavni del objekta (npr. kot streha, stene, …) in

ne

c) kolikšen je kot med paneli in navpicnico ?

Naklon modulov je 20°

6. Ali ima elektrarna prenapetostno zašcito in/ali zašcito pred povratnimi tokovi in ali ima strelovod?

Ima prednapetostno zaščito in zaščito pred povratnimi tokovi, nima strelovoda

Prosim, za razdelitev vrednosti gradbenjih objektov in opreme( + rač + DI + lab. oprema) po, v razpisu navedenih lokacijah.

Razdelitev opreme po lokacijah nimamo vendar naj bi bilo cca 90 % vse opreme s stroji in aparati in DI na lokaciji Aškrčeva.


Hvala in lep pozdrav